|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |
| **Koncernkontoret Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning** Område LäkemedelEnheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion | | Dokumentversion 2  Senast reviderad 2019-11-21 | | |
| **Dokumentnamn**: Regional rutin för ordination och läkemedelshantering, bilaga 5a  Stödmall.  Förvaring och kontroll av medicinsk gasflaska på enhet | **Gäller för verksamhet**:  Klicka här för att ange text. | | **Gäller fr.o.m.**  Klicka här för att ange datum. | **Sida nr**:  1/2 |
| **Gäller t o m:** Klicka här för att ange datum. |
| **Utfärdat av**: Namn, datum  Klicka här för att ange text. | **Fastställd av**: Namn, datum  Klicka här för att ange text. | | | |

**Förvaring och kontroll av medicinsk gasflaska på enhet**

**Allmänt**

Medicinska gaser ska förvaras i väl ventilerat utrymme med normala temperaturförhållanden. Förvaringsutrymme ska vara uppmärkt med varningsskylt för gasflaskor. Flaskor ska förvaras på säkert sätt (förankrade för att inte falla), varje gassort för sig. Tomma flaskor förvaras åtskilda från fulla. Se vidare Regional rutiner för ordination och hantering av läkemedel.

Medicinska gasflaskor finns på följande ställen/lagerplatser: (t.ex. förråd (ange rumsnummer), akutvagn, tryckvakt)

Klicka här för att ange text.

**Kontroll av gasflaskor ska göras en gång per månad.**

**Kontrollera**

* Flaskornas utseende (hela och rena)
* Etikett och färgkod (rätt sort och kvalitet)
* Att gasflaskans ventil är stängd
* Utgångsdatum, och att äldst flaskor står längst fram.
* Att tomma respektive fulla/påbörjade flaskor är förvarade åtskilda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Andningsoxygen | Andningsluft | Annan medicinsk gas (ange sort): |
| Månad | Kontroll utförd enligt ovan (datum och signum) | Kontroll utförd enligt ovan (datum och signum) | Kontroll utförd enligt ovan (datum och signum) |
| Januari |  |  |  |
| Februari |  |  |  |
| Mars |  |  |  |
| April |  |  |  |
| Maj |  |  |  |
| Juni |  |  |  |
| Juli |  |  |  |
| Augusti |  |  |  |
| September |  |  |  |
| Oktober |  |  |  |
| November |  |  |  |
| December |  |  |  |

Sparas 1 år på enheten