SDV Utrullning IT/MT

SDV Utrullning IT/MT

Validering – Diktafon (TIK)

”Steg-för-steg” instruktioner

Användarroll/behörighet för validering: Valfri roll i SDV med TIK inloggning

För att validera diktering med taligenkänning (TIK) gör enligt följande:

- Logga in i Taligenkänning - PowerChart med position som har behörighet till denna och kontrollera så att diktafon är inkopplad.

- Sök upp valideringspatienten på tilldelat vårdhändelsenummer, ex 123184 i sökrutan för VN. Öppna journalen.

- Påbörja valfri anteckning genom att ställa markören i ett skrivbart fält och diktera något med hjälp av taligenkänning.

- Kontrollera att text kan återläsas i fältet.

| Acceptanskriteria | OK/EJ OK |
| --- | --- |
| Dikterad text kan återläsas i fältet |  |

Valideringen av taligenkänning är nu klar.