SDV Utrullning IT/MT

SDV Utrullning IT/MT

Validering - 724            ”Steg-för-steg” instruktioner

Användarroll/behörighet för validering: Valfri roll i SDV

Genomför validering av 724 enligt följande,

- Hämta Yubikey från avsedd plats.

- Montera Yubikey i USB-uttaget på säkerhetslådan, en lampa på Yubikey lyser grönt en kort stund när den har monterats rätt i USB-uttaget.

- Tryck på valfri tangent för att få fram inloggningsdialogen.

- Logga in (inloggningsuppgifter finns i SDV 724-klient Användarguide)

- Starta applikationen genom att dubbelklicka på ikonen 724AccessViewer.

- Sätt i ditt e-tjänstekort i kortläsaren och klicka Logga in.

- Rätt certifikat ska väljas automatiskt, om inte, klicka på Fler alternativ och välj ditt certifikat (Legitimering/Autentisering) för e-tjänstekortet och klicka OK.

- Mata in din PIN-kod och klicka OK.

- Under Granskningsinformation välj Funktionsverifiering och klicka OK.

Du är nu inloggad i 724DTV.

- Säkerställa att utskrift fungerar genom att klicka på ”Patientlista”

- Markera en valfri patient genom att klicka på namnet eller bock i rutan framför namnet.

- Klicka på Skriv ut journal uppe till vänster.

- En dialog visas nu där du kan välja vilken information som ska skrivas ut.

- Välj ett avsnitt, till exempel basuppgifter och klicka Slutför.

- Windows dialogruta för utskrift visas nu och standardskrivaren ska vara vald.

- Klicka Skriv ut.

- Kontrollera att utskriften är korrekt.

| Acceptanskriteria | OK/EJ OK |
| --- | --- |
| Utskrift är korrekt |  |

- För att stänga 724AccessViewer, klicka på krysset uppe i högra hörnet.

- För att logga ut från 724-klienten, tryck ned tangenterna ctrl+alt+del och klicka Logga ut.

- Montera ur Yubikey och lägg tillbaka på avsedd plats.

OBS! 724-klienten får inte stängas av!

OBS! All utskriven information ska destrueras enligt gällande rutin.

Validering av 724 är nu klar.