## Slide 1: Beställning MT utrustning
SDV Utrullning 1 – Mars 2025
SDV Utrullning IT/MT
2024-09-12

## Slide 2: Versionshistorik
Version | Beskrivning av versionsuppdatering | Datum | Ansvarig
1.0 | Sammanställning av information angående beställning av IT och MT utrustning | 2024-09-12 | Sandra Sakratidis
1.1 | Split av IT och MT utrustning till separata dokument | 2024-09-30 | Sandra Sakratidis
1.2 | Justering av text "Bakgrund" | 2024-10-18 | Sandra Sakratidis
1.3 | La till en rad om spotmonitors streckkodsläsare | 2025-01-29 | Sebastian Berglin
1.4 | Ändrade länk till Service Portal om SDV-anpassning för Spotcheck | 2025-04-04 | Sebastian Berglin

## Slide 3: Bakgrund
Inför driftstart behöver MT-utrustning beställas och för viss utrustning även konfiguration göras för att fungera med SDV
Detta dokument beskriver beställningsprocessen för ny utrustning, tillbehör och konfiguration inför driftstart

## Slide 4: Medicintekniska utrustningar

## Slide 5: VitalsLink Spotcheckmonitor
För att beställa en ny SDV-kompatibel spotcheckmonitor:
  Inköp och investering – medicinteknisk utrustning - Region Skånes intranät (skane.se) (läs under ”Beställning av avtalade produkter under prisbasbelopp”)
  Urklipp från avtalet för spotcheckmonitorer:
För att beställa streckkodsläsare till befintlig spotcheckmonitor:
  Beställ via Marknadsplatsen (se Inköp och investering – medicinteknisk utrustning - Region Skånes intranät)
  Det ska vara en modell HS-1M scanner med RS artikelnummer 7000-916HS. Denna modell har inte RFID funktion, vilket annars kan orsaka problem när man vill skanna streckkoder.
För att beställa nätverkskoppling och korrekta VitalsLink-inställningar till befintlig spotcheckmonitor:
  Beställ via: SDV-anpassning för spotcheckmonitor - Service Porta

## Slide 6: BMDI Middleware ”tredjepartsutrustningar”
För att beställa nya EC-boxar för uppkoppling av anestesiapparater, ventilatorer och IVA-dialysapparater till Philips patientövervakning:
  Beställ via: Ställ din IT- eller MT-fråga här - Service Portal (skane.se)
  Ange följande information i fritext-fältet:
    Gäller ”patientövervakning”+”tredjepartsutrustning”+”koppling till SDV”
    Antal EC-boxar
    Ange inventarienr för ”tredjepartsutrustningen” som ska kopplas upp till dessa EC-boxar
    Beskriv arbetsflödet, t.ex:
      Hur många ”tredjepartsutrustningar” ska kunna kopplas upp samtidigt, till samma övervakningsmonitor?
      Hur ska utrustningarna flyttas?
      Hur många/vilka övervakningssängplatser/monitorer kommer utrustningen att flyttas runt mellan?

## Slide 7: BMDI Artis dialysapparat
För att beställa nätverkskoppling och korrekta inställningar för att skicka data till SDV via BMDI:
  Beställ via: Ställ din IT- eller MT-fråga här - Service Portal (skane.se)

## Slide 8: BMDI QR-kod
För att beställa den etikett som behövs för att associera patientövervakning, ventilator, anestesiapparat, dialysapparat och perfusionsutrustning till SDV:
  Beställ via: Ställ din IT- eller MT-fråga här - Service Portal (skane.se)

## Slide 9: PNA-instrument
För att beställa uppkoppling till Aqure och LIMS:
  Beställ via labmedicin@skane.se

## Slide 10: Ultraljud
För att beställa uppkoppling till Syngodynamics:
  Använd beställningsformulär i Ritz: Uppkoppling mot ISCV/SyngoDynamics - Service Portal (skane.se)